Часть 5 документации

Техническая часть

**Спецификация на поставку товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Количество/ комплектность** | **Марка товара, товарный знак** *(* | **Изготовитель/ Страна происхождения товара** | **Артикул *(при наличии)*** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Aqualeon Дезинфектор жидкий 30 л 33 кг | шт | 328 | Aqualeon | Россия | DN33L | Гипохлорит натрия в том числе в пересчете на активный хлор, массовая доля не менее 14%, Массовая доля щелочи в пересчете на натрий гидроксид не более 0,6%, Вода до 100%. Показатель активности водородных ионов (pH) водного раствора средство массовой доли 1%, pH, не более 11,5.  Упаковка: пластиковая канистра.  Масса: 33 кг.  Объем: 30 л. |
| 2 | Aqualeon pH-минус жидкий 30 л 35 кг | шт | 48 | Aqualeon | Россия | PHM35L | Массовая доля серной кислоты-30-40%, массовая доля железа не более 0,005%, вода массовая доля до 100%. Прозрачная или слегка мутноватая жидкость. Плотность при to 20oC, г/дм3 не менее 1,22. Легко растворяется в воде в любых соотношениях; не растворяется в жирах.  Упаковка: пластиковая канистра.  Масса: 35 кг.  Объем: 30 л. |
| 3 | Aqualeon Альгицид пд не пенящийся 30 л 30 кг | шт | 8 | Aqualeon | Россия | AP30L | Прозрачная или слегка мутноватая жидкость синего цвета. Показатель активности водородных ионов водного раствора средства с массовой долей 1%, ед. Ph, не менее 6,0. N-Алкил С10-18-N, N-диметилбензолметана-минийхлорид массовая доля до 15%, Медь сульфат массовая доля до 10%, Три (2-гидроксиэтил) амин массовая доля до 3%, Вода массовая доля до 100%  Упаковка: пластиковая канистра.  Масса: 30 кг.  Объем: 30 л. |
| 4 | Aqualeon Коагулянт жидкий 30 л 35 кг | шт | 4 | Aqualeon | Россия | KO35L | Массовая доля алюминия хлорид гидроксид 40-90%. Вода до 100%. Содержание активного вещества - не менее 7,5% (по оксиду алюминия). Водородный показатель не менее 1,5 ед. pH.  Упаковка: Пластиковая канистра.  Масса: 35 кг.  Объем: 30 л. |

1. При поставке товара Поставщик обязан предоставить сертификаты соответствия на товар, паспорт безопасности химической продукции.

2. Требования к сроку годности:

* Срок годности дезинфектора жидкого Aqualeon – 6 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления товара не ранее 2019 г.
* Срок годности pH – минус жидкого Aqualeon – 2 года с даты изготовления. Дата изготовления товара не ранее 2019 г.
* Срок годности альгицида пролонгированного действия непенящийся Aqualeon – 18 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления товара не ранее 2019 г.
* Срок годности коагулянта жидкого Aqualeon – 1 год с даты изготовления. Дата изготовления товара не ранее 2019 г.

3. Место поставки – Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, Олимпийский проспект. д.21

4. Срок поставки – 7 рабочих дней с момента оплаты счета.