Спецификация на поставку услуги по производству, доставке, монтажу тентовой теневой конструкции «Морской конёк»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  товара | Ед. изм. | Количество/ комплектность | Изготовитель/ Страна происхождения товара (при необходимости) | Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тентовая теневая конструкция аттракциона «Морской конёк» | шт. | 1 | Россия | Согласно приложенным визуальным и архитектурным материалам в формате DWG по ссылке https://yadi.sk/d/8SbZTcjIRLqLyw  Габаритные размеры 11,5 м х 8,3 м х 3,8 м  Тентовая конструкция спроектирована с учётом следующих требований:  - климатическая зона IV – Б (СНиП 23-01-99\*);  - скоростной напор ветра для 3-го ветрового района (расчётное значение) – 53 кг/м3 (СНиП 2.01.07-85\* и СНКК 20-303-2002);  - вес снегового покрова для 1-го снегового района (расчётное значение) – 75 кг/м3 (СНиП 2.01.07-85\* и СНКК 20-303-2002);  Материал мембраны – Франция, фирма Dicson, серия LAC 900 или аналогичный по качественным характеристикам.    Цвет мембраны RAL 1015  Металлокаркас: в виде пространственной трубы, оцинкованный методом горячего цинкования, Покраска двухкомпонентной краской, вертикальные кольца – цвет RAL 7034, горизонтальные кольца – цвет RAL 1015/  Все метизы, тросы, крепления с нержавеющим покрытием. Подрядчик выполняет полный комплекс работ по проектированию, производству, доставке и монтажу.  Крепление к бетонному основанию при помощи химических анкеров. |
| Итого | |  | 1 |  |  |

1. Место поставки: г. Сочи, Адлерский район, Олимпийский проспект, 21, Тематический парк «Сочи-Парк»

2. Сроки поставки: 40 рабочих дней с момента получения первого авансового платежа.

3. Необходим новый товар, не бывший в употреблении.