## Лист1
Приложение №2 к Договору №_____ к техническому заданию
от "___" __________ 2020г.
Расчет стоимости услуг на оказание услуг по техническому обслуживанию холодильных машин (чиллеров) на объекте ГК Богатырь
№ п/п | Наименование | Виды и обьем оказываемых услуг | Ед.изм. | Кол-во | Цена, рублей | Общая стоимость, рублей
1. | Техническое обслуживания чиллера с воздушным охлаждением TRANE RTAC 2x160 kW № EKW1496 | Проверка уровня хладагента, дозаправка Измерение уровня масла, дозаправка Анализ масла на кислотность и содержание влаги в системе Замена масляного фильтра Замена фильтра на линии хладагента Проверка измерительных датчиков, регулирующих и защитных устройств, компонентов электрических систем Проведение диагностики, снятие рабочих параметров, составление письменного отчета Иные виды услуг, согласно руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию агрегатов моделей RTAC | услуга | 1 | 0 | 0
2. | Техническое обслуживания чиллера водоохлаждаемого TRANE RTHD 301kW № EKW1490 | Проверка чиллера на наличие утечек хладагента Проверка уровня хладагента, дозаправка Проверка уровня масла, дозаправка Лабораторный анализ масла на кислотность и содержание влаги в системе Замена главного масляного фильтра Замена масляного фильтра газового насоса Проверка измерительных датчиков, регулирующих и защитных устройств, компонентов электрических систем Проведение диагностики, снятие рабочих параметров, составление письменного отчета Иные виды услуг, согласно руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию агрегатов моделей RTHD | услуга | 1 | 0 | 0
3. | Техническое обслуживания чиллера водоохлаждаемого TRANE RTHD 301kW № EKW1491 | Проверка чиллера на наличие утечек хладагента Проверка уровня хладагента, дозаправка Проверка уровня масла, дозаправка Лабораторный анализ масла на кислотность и содержание влаги в системе Замена главного масляного фильтра Замена масляного фильтра газового насоса Проверка измерительных датчиков, регулирующих и защитных устройств, компонентов электрических систем Проведение диагностики, снятие рабочих параметров, составление письменного отчета Иные виды услуг, согласно руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию агрегатов моделей RTHD | услуга | 1 | 0 | 0
4. | Химическая и механическая чистка конденсатора и испарителя чиллера водоохлаждаемого TRANE RTHD 301kW № EKW1490 | Механическая чистка конденсатора и испарителя с использованием установки для прочистки труб теплообменников Химическая чистка конденсатора и испарителя с использованием промывочной станции и химических средств | услуга | 1 | 0 | 0
5. | Химическая и механическая чистка конденсатора и испарителя чиллера водоохлаждаемого TRANE RTHD 301kW № EKW1491 | Механическая чистка конденсатора и испарителя с использованием установки для прочистки труб теплообменников Химическая чистка конденсатора и испарителя с использованием промывочной станции и химических средств | услуга | 1 | 0 | 0
|  |  |  | ИТОГО |  | 0
|  |  |  | в т.ч. НДС20%/Без НДС |  | -
Всего
Заказчик:
Генеральный директор АО "Сочи-Парк"
________________
" _____ " ________________ 2020 г.